调试期污水站实验特殊药剂采购

询价采购文件

项目编号：恒卓采询（2026）008号

采购单位：江苏中吴常高新环保产业有限公司

采购代理机构：江苏恒卓工程管理咨询有限公司

二〇二六年二月

调试期污水站实验特殊药剂采购询价公告

受江苏中吴常高新环保产业有限公司的委托，对调试期污水站实验特殊药剂采购进行询价采购。特邀请符合条件的供应商参加。

一、采购项目内容及技术要求

（一）项目编号：恒卓采询（2026）008号

（二）项目名称：调试期污水站实验特殊药剂采购

（三）采购预算/最高限价：55.89万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应处理。

（四）项目内容：为保障江苏中吴常高新表面处理中心污水处理中心稳定运行，满足污水处理工艺对核心药剂的实验性需求，确保出水水质达标，拟启动该中心6类药剂（分3种规格型号）的采购及实验，具体详见采购清单及要求。

（五）服务期限：自合同签订之日起 4个月。

（六）本项目不接受联合体投标。

- 对供应商的基本要求：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的法人；

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（三）具有营业执照副本；

（四）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（五）本项目的特定资格要求

1.提供有效期内的《危险化学品经营许可证》；

2.近3年（投标截止时间前推）具有同类污水处理药剂供应业绩（合同金额30万元及以上），需提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，金额以合同所载为准；

3. 提供所有药剂的MSDS及合格证明复印件并加盖公章。

三、获取询价文件的时间和办法

（一）询价文件获取时间：2026年02月04日至2026年02月09日，每天上午08：30至11：30，下午13：30至17：00（北京时间）

（二）询价文件售价：人民币壹佰圆整

（三）获取询价文件办法：

1.平台网址为：http://221.6.38.162:8081/portal。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，平台将对下载者注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的采购项目并选择项目参加。

2.现场报名或线上报名，报名时需提供以下报名资料：

（1）报名申请表（格式至“江苏恒卓工程管理咨询有限公司”官网办事指南自行下载）（原件）

线上领购供应商须将以上报名资料原件扫描件（PDF）发送至邮箱994093050@qq.com，代理机构审核后将以邮件形式告知供应商缴纳报名费，供应商在“江苏恒卓工程管理咨询有限公司”官网自行下载询价文件。

（四）获取地点：江苏恒卓工程管理咨询有限公司综合办［常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋4F（一号大门往北一百米）］

四、其他补充事宜

（一）现场踏勘：投标前供应商自行现场勘査，投标人应对现场进行认真踏勘，充分熟悉现场和周围环境，了解一切可能影响投标方案、报价及现场运输等的环境因素，并承担考察现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的费用。投标人一旦中标，不得以不了解施工现场及周围环境不利于运输为由，提出额外款项增加、补偿或延长工期等要求。

（二）投标保证金

投标保证金数额：人民币壹万元整

收款单位：江苏恒卓工程管理咨询有限公司

开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市青龙支行

账号：89801116012010000004083

投标保证金到账截止日期：2026年02月10日11:00（以代理机构网银到账时间为准）

投标保证金交纳方式：银行电汇或转账（备注项目编号）

*投标单位必须自行将投标保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定账户并到账，拒绝以其他方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其投标文件将被拒绝。

（三）答疑

参加询价的供应商若认为询价函的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在 2026年02月09日20：30之前以书面形式或邮件形式（994093050@qq.com）向我公司提出。对于没有提出澄清要求又参与了该项目的供应商将被视为完全认同该询价函，询价响应文件递交截止期后不再受理针对询价函的相关质疑和投诉。

- 开标时间：2026年02月10日15：00

六、询价地点：常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋3楼（一号大门往北一百米）

七、询价文件售后一概不退。供应商递交的询价文件概不退还。

八、联系方式

联系人：曹工                            联系电话：0519-83999268

联系地址：江苏恒卓工程管理咨询有限公司综合办

网    址：http://www.czhzzb.cn/index.php

江苏恒卓工程管理咨询有限公司

2026年02月04日

询价文件

受江苏中吴常高新环保产业有限公司的委托，对其公司的调试期污水站实验特殊药剂采购进行询价采购。特邀请符合条件的供应商参加。

一、采购项目内容及技术要求

项目编号：恒卓采询（2026）008号

项目名称：调试期污水站实验特殊药剂采购

采购预算/最高限价：55.89万元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应处理。

二、资格条件

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的法人；

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（三）具有营业执照副本

（四）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单。

五）本项目的特定资格要求

1.提供有效期内的《危险化学品经营许可证》；

2.近3年（投标截止时间前推）具有同类污水处理药剂供应业绩（合同金额30万元及以上），需提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，金额以合同所载为准；

3提供所有药剂的MSDS及合格证明复印件并加盖公章。

三、询价响应文件的组成及要求

（一）文件组成：

1.投标函

2.承诺函

3.法定代表人身份证明复印件；授权委托书、代理人身份证复印件（如果有授权委托情况的，必须提供，需提供近三个月2025年11月-2026年01月社保证明）（后附法定代表人授权委托书格式）

4.营业执照副本复印件加盖公章；

5.提供有效期内的《危险化学品经营许可证》；

6.近3年（投标截止时间前推）具有同类污水处理药剂供应业绩（合同金额30万元及以上），需提供合同复印件加盖公章，时间以合同签订时间为准，金额以合同所载为准；

7.提供所有药剂的MSDS及合格证明复印件并加盖公章

8.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单（以开标后现场查询结果为准）；

（二）技术部分

1.偏离表：

2.质量保证、服务承诺书；

3.供应商管理关系或控股关系信息情况表；

4.投标保证金缴纳证明

5.供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

（三）报价部分

1.开标一览表、分项报价表

上述（一）-（三）项所有内容为必备材料，如有缺项为无效响应。

四、响应文件的制作应当符合以下要求，否则作为无效响应文件：

1.竞标人应提交胶装的响应文件壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“U盘”（U盘里须包含响应文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，所提供内容应与纸质文件完全一致）。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

2.响应文件正本、副本必须全部是打印件。竞标人应按照要求，在规定的地方加盖单位公章以及竞标人法定代表人（或其委托代理人）签字。本文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

3.响应文件应无涂改和行间插字，竞标人造成的必须修改的错误，修改处应由响应文件签字人签字证明并加盖公章，否则修改无效。

4.竞标报价清晰准确，不存在影响其他竞标人评分的严重错误。

五、响应文件的密封、装订与标志

1.竞标人应将响应文件正本、所有副本、U盘密封。不论竞标人中标与否，响应文件均不退回。

2.所有封袋上都应写明竞标人名称、询价项目名称、询价项目编号、加盖竞标人公章。如因标注不清而产生的后果由竞标人自负。

3.竞标人违反上述规定的，其竞标文件将被作为无效响应文件，不予拆封和参加评审。

六、响应文件提交截止时间及地点

竞标单位应在规定的截止日期和时间之前将响应文件提交至询价公告中注明的地址，凡逾期送达的响应文件将视为无效相应文件处理。代理机构拒绝接收在其规定的竞标截止时间后递交的任何相应文件。

竞标人在提交响应文件时须提供有效的法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接受其竞标文件，不予参加开标和评审。

七、废标、流标条款

1.符合专业条件的竞标单位或者对询价文件作实质性响应的竞标单位不足三家的；

2.出现影响招标公正的违法、违规行为的；

3.评标委员会认定询价文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

4.因重大变故，招标任务取消的。

八、综合说明

1.本项目为固定全费用单价，投标总价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、同药剂的生产成本、包装费、运输费、装卸费、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用（含所有资料获取费用），采购人不再支付其他任何费用。

2.请贵单位按上述要求编制询价响应文件盖章密封，并于2026年02月10日15：00前送交至江苏恒卓工程管理咨询有限公司。不按询价文件组成要求制作报价文件并签署的或过时递交文件的，均为无效文件。本项目将于2026年02月10日15：00前在江苏恒卓工程管理咨询有限公司开始评标。

3.成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。

4.投标保证金

4.1投标保证金是投标文件的一个组成部分，投标单位须按规定从公司账户缴纳。在开标时，未按要求缴纳保证金的投标无效，无效投标不予参加评审。

4.2未中标的投标单位保证金将在公示有效期（七个工作日）后五个工作日内无息退回。未中标（成交）单位须自行将保证金收据背书单位名称、开户行及账号、联系人及电话后至综合办办理退款事宜。

4.3中标（成交）单位的投标保证金将在其合同签约完毕（合同须由代理机构备案）后五个工作日内无息退还。

4.4投标单位出现下列情况之一的，取消其中标资格，并没收其投标保证金：

4.4.1投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；

4.4.2中标（成交）单位未能在招标文件规定的期限提交履约担保；

4.4.3中标（成交）单位无正当理由拒绝签订合同或者由于投标单位的原因导致中标无效的；

4.4.4投标单位提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的或投标单位之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

4.4.5投标单位被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他投标单位合法权益的；

4.4.6法律法规认定的其他情形。

5.履约保证金金额

5.1中标单位应按规定提交履约保证金。

5.2中标单位必须在合同签订前向采购人缴纳金额为中标合同价10%的履约保证金，也可自主选择以支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式缴纳或提交。

5.3履约保证金在合同履行结束后30日内无息返还。

6.参加询价的供应商若认为询价函的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在 2026年02月09日20：30之前以书面形式或邮件形式（994093050@qq.com）向我公司提出。对于没有提出澄清要求又参与了该项目的供应商将被视为完全认同该询价函，询价响应文件递交截止期后不再受理针对询价函的相关质疑和投诉。

7.成交候选人公示及成交结果公告

7.1 代理机构将成交候选人公示及成交结果公告在江苏恒卓工程管理咨询有限公司网、江苏省环保集团数字化采购平台（电子采购平台）、中国招标投标公共服务平台上予以公告。

7.2若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

7.2.1提供虚假材料谋取成交的；

7.2.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

7.2.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

7.2.4与采购人或者其他投标单位恶意串通的。

7.2.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的。

7.2.6不符合法律、法规的规定的。

7.3成交候选人公示期满后发布成交结果公告。

8.异议

8.1 竞标人或者其他利害关系人对询价文件有异议的，应在公告规定的时间前提出。采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

8.2 竞标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人应当当场作出答复，并制作记录。

8.4 竞标人提出书面异议必须有理、有据，不得恶意异议或提交虚假异议。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请招标监管部门对该竞标人进行相应的处罚。

8.5 未参加投标活动的竞标人或在投标活动中自身权益未受到损害的竞标人所提出的异议不予受理。

8.6 成交候选人公示将在江苏恒卓工程管理咨询有限公司官网、江苏省环保集团数字化采购平台及中国招标投标公共服务平台同步公示，公示期为3个日历天。公示期内，参与本项目的竞标人可依法提出异议。若因有效异议导致成交结果被依法变更或取消，代理机构不承担由此对原成交候选人产生的任何责任。逾期提出的异议将不予受理。

9.中标（成交）通知书

9.1 成交结果确定后，代理机构将向成交单位发出中标（成交）通知书。

9.2 中标（成交）通知书对采购人和成交单位具有法律约束力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交单位放弃中标，均应当承担相应的法律责任，且不影响中标服务费的支付。

9.3 代理机构及采购人对未成交单位不承担解释未中标原因的义务。

10.成交单位需支付成交服务费，按差额定率累进法计算，收费按照下列标准下浮65.7%收取，成交单位应在成交通知书发出后五个工作日内（合同签订前）将中标服务费付至代理机构收取投标保证金的帐户。不足3000元的，按3000元计取。

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100（含，下同）以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| …… | …… |

11.合同的签订

11.1成交单位应按中标（成交）通知书规定的时间、地点,按照询价文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标（成交）通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交单位还应承担赔偿责任。

11.2询价文件、成交单位的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

11.3签订合同后，成交单位不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交单位也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交单位应承担相应赔偿责任。

如乙方未经甲方书面同意擅自转包、分包，甲方有权单方解除合同并追溯既往全部损失，乙方应承担全部赔偿责任。

11.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

11.5成交单位因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交单位互不承担任何责任及损失。如成交单位无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任，采购人可以与排位在成交单位之后第一位的成交候选人签订合同或重新委托进行招标。

12.联系方式

（1）采购单位：江苏中吴常高新环保产业有限公司

联系人：赵健     电话：18661601232

（2）采购代理机构：江苏恒卓工程管理咨询有限公司

联系人：曹工        电话：0519-83999268

九、采购内容及基本要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

供应商根据招投标文件的要求，生产制作符合要求的产品，并按照要求的时间和地点保质保量完成送货和安装，确保学校开学正常使用。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商应严格按照招投标文件规定进行供货，并对其质量负责。所供材料，其品牌规格等必须与招投标文件一致，不得以次充好。所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于招标文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3.服务内容及要求/货物技术要求（包括但不限于以下内容）

3.1供应商应保证货物原材料为全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合招标文件规定的质量、规格和技术参数要求。供应商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，具有良好的品质保证。

3.2供应商负责供货的材料在制作前，应通知采购人，采购人根据招投标文件的技术参数等标准、规范要求进行检查或检测，如产生检测费用由供应商承担。如检测报告中有指标不合格，供应商因立即调查原因，更换材料，因此耽误的工期由供应商负全部责任，因此产生的后续紧急处理、处置所发生的费用由供应商承担。

3.3采购人和供应商对产品质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

3.4发现不合格品或材质与封存的样品不符的无条件退货（所发生的拆、包、运等费用由供应商负责）。

（二）验收标准

1.按照现行国家标准、行业标准、企业标准和采购合同约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。

2.供应商每批次交付的货物应当完全符合合同或者询价通知书所规定的货物名称、数量和规格要求。供应商提供的货物不符合要求的，采购人有权拒收货物，由此造成的损失，由供应商承担。

3.供应商应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，双方当场验收签字。货物的到货验收包括：名称、规格、数量及货物外观包装是否完好。

4.货物出现全部或部分未达到所约定的技术指标，或达不到采购人使用条件的，采购人有权要求供应商对货物进行免费更换，直至合格为止。

（三）服务内容及采购清单

1、供应商需按报价函所列药品规格、数量及送货频次，提供符合质量标准的药剂（具体清单如下）；

| 序号 | 药品 | 药品形态参数 | 购买数量（t） | 送货频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次钠(提供三个不同厂家) | 形态：液体 浓度：有效氯含量 10% ★关键指标：有效氯≥10%，重金属（以Pb计）≤10mg/kg，pH值（原液）≥11.0 执行标准：GB/T 19106-2013 《次氯酸钠》 包装运输：聚乙烯塑料桶或槽罐车。强氧化剂，腐蚀品，危险品运输。避免与酸性物质混合。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 | 60 | 2 |
|  |  | 形态：液体 浓度：有效氯含量 10% ★关键指标：有效氯≥10%，重金属（以Pb计）≤10mg/kg，pH值（原液）≥11.0 执行标准：GB/T 19106-2013 《次氯酸钠》 包装运输：聚乙烯塑料桶或槽罐车。强氧化剂，腐蚀品，危险品运输。避免与酸性物质混合。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 | 60 | 2 |
|  |  | 形态：液体 浓度：有效氯含量 10% ★关键指标：有效氯≥10%，重金属（以Pb计）≤10mg/kg，pH值（原液）≥11.0 执行标准：GB/T 19106-2013 《次氯酸钠》 包装运输：聚乙烯塑料桶或槽罐车。强氧化剂，腐蚀品，危险品运输。避免与酸性物质混合。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 | 60 | 2 |
| 2 | 液碱 | 形态：液体 浓度：NaOH含量 30% ★关键指标：NaOH≥30%，Na₂CO₃≤0.5%，NaCl≤0.03% 执行标准：GB/T 209-2018 《工业用氢氧化钠》 包装运输：塑料桶或槽罐车。强腐蚀性，危险品运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 | 60 | 2 |
|  |  | 形态：液体 浓度：NaOH含量 32% ★关键指标：NaOH≥32%，Na₂CO₃≤0.5%，NaCl≤0.03%，Fe₂O₃≤0.005% 执行标准：GB/T 209-2018 《工业用氢氧化钠》 包装运输：塑料桶或槽罐车。强腐蚀性，危险品运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 | 60 | 2 |
|  |  | 形态：液体 浓度：纳米碱含量 25% ★关键指标：有效碱含量≥25%，粒径分布（D50）≤100nm（需提供检测报告） 包装运输：塑料桶或槽罐车。防冻、防曝晒。普通货物运输（按企业标准规定） 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 | 60 | 2 |
| 3 | 石灰 | 形态：粉末 细度/纯度：纯度≥90%，细度通过300目筛≥95% ★关键指标：CaO含量≥90%，活性度≥300mL，MgO含量≤2.0% 执行标准：HG/T 4205-2011 《工业氧化钙》 包装运输：槽罐车。防潮。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 | 90 | 3 |
|  |  | 形态：粉末 细度/纯度：纯度≥90%，细度通过250目筛≥95% ★关键指标：CaO含量≥90%，活性度≥280mL，MgO含量≤2.0% 执行标准：HG/T 4205-2011 《工业氧化钙》 包装运输：槽罐车。防潮。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 | 90 | 3 |
|  |  | 形态：粉末 细度/纯度：纯度≥85%，细度通过250目筛≥95% ★关键指标：CaO含量≥85%，活性度≥250mL，MgO含量≤2.5% 执行标准：HG/T 4205-2011 《工业氧化钙》 包装运输：槽罐车。防潮。普通货物运输 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 | 90 | 3 |
| 4 | 重补剂 | 形态：固体 浓度：含量 99% ★关键指标：主成分含量≥99%，水不溶物≤0.05%，重金属（以Pb计）≤10mg/kg（需明确主成分化学名称，如碳酸钠？） 包装运输：编织袋内衬塑料袋。防潮。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 | 1.5 | 1 |
|  |  | 形态：液体 浓度：含量≥40% ★关键指标：有效成分含量≥40%，密度（20℃）1.2-1.4 g/cm³，pH值 7-9（需明确主成分化学名称） 包装运输：塑料桶。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 | 1.5 | 1 |
|  |  | 形态：液体 浓度：固含量≥15% ★关键指标：固含量≥15%，粘度（25℃）≤50mPa·s，pH值 6-8（需明确固体成分） 包装运输：塑料桶。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 | 1.5 | 1 |
| 5 | 除氟剂 | 形态：固体 浓度：含量≥16% ★关键指标：有效成分（如Al₂O₃或CaO等，需明确）含量≥16%，除氟效率≥95%（特定条件下），pH适用范围 5-10 包装运输：编织袋内衬塑料袋。防潮。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 | 0.5 | 1 |
|  |  | 形态：液体 浓度：含量≥8% ★关键指标：有效成分含量≥8%，密度（20℃）1.1-1.3 g/cm³ 包装运输：塑料桶。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 | 0.5 | 1 |
| 6 | 锌镍合金废水专用除镍剂 | 形态：固体 浓度：含量 99% ★关键指标：主成分含量≥99%，镍去除率≥99.5%，适用pH范围 3-1 包装运输：编织袋内衬塑料袋。防潮。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 | 5 | 1 |
|  |  | 形态：液体 浓度：含量≥40% ★关键指标：有效成分含量≥40%，密度（20℃）1.2-1.4 g/cm³ 包装运输：塑料桶。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 | 5 | 1 |
|  |  | 形态：液体 浓度：固含量≥15% ★关键指标：固含量≥15%，镍去除率≥99% 包装运输：塑料桶。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 | 5 | 1 |

注：供应商须针对药品序号1（次钠），须提供三个不同生产厂家的产品。所有投标厂家及其产品必须完全满足本询价文件所列的全部药品形态参数要求。

2、负责药剂的包装、运输、送货上门，确保货物在约定时间内送达指定地点，且运输过程中无质量损耗，不同规格型号药剂需单独包装并标注清晰；

3、提供产品质量合格证明文件及相关技术资料，配合采购方进行质量抽检及实验过程中的技术支持；

4、建立应急供货机制，响应采购方临时补货需求；

5、负责提供各类药剂不同规格型号的使用说明、适配工艺参数指导，配合完成实验数据记录与分析。

十、报价规则

本项目投标报价为固定全费用单价，投标价应包括招标文件所确定的招标范围相应服务的提供、人员（包括工资和补贴）、同药剂的生产成本、包装费、运输费、装卸费、办公场所及设施、保险、劳保、管理、各种税费、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用（含所有资料获取费用），采购人不再支付其他任何费用。

十一、保密要求

（一）成交供应商负责对采购人所提供资料及最终成果保密，成交供应商及其专业技术人员需遵守采购人的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；

（二）项目成果所有权归属采购人，在项目完成时成交供应商必须全部移交，不得以任何形式公开项目信息；

（三）成交供应商须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用；

（四）以上保密规定如有违反，采购人有权追究成交供应商相关法律责任并有权不进行费用结算。

十二、付款方式及考核

（一）付款方式

1、按月度结算服务费，根据实际供货数量及合同约定单价进行核算；

2、每月度结束后10日内，采购方对供货情况、产品质量（含非标药剂使用效果）进行考核，15日内结合考核结果支付对应款项；

3、供应商每次付款前需开具相应金额的增值税专用发票。

（二）支付考核（考核表详见合同附件）

1、考核周期：每月一次，结合结算工作同步开展；

2、考核内容：包括产品质量（70分）、供货及时性（15分）、服务响应（10分）、单据准确性（5分），总分100分；

3、结果应用：95分及以上按合同金额100%支付，90-94分按95%支付，80-89分按90%支付，80分以下暂停合作并要求整改，整改不合格解除合同。

十四、评标办法

本项目为询价项目，采用现场询价，确定中标（成交）单位原则：最低价评标法。若投标单位报价的税率不一致时，以不含税价进行评标，参与价格分的计算。

合同主要条款

药剂采购合同

合同编号：

签订日期：

签订地点：

采  购  合  同

甲方：江苏中吴常高新环保产业有限公司

乙方：

经甲乙双方协商一致，甲方同意购进、乙方同意出售下列药剂，并按下列条款签订本合同：

- 药剂、数量、价格

- 药剂价格表（详见附表1）

- 交货时间：自合同签订之日起 4个月。

- 交货地点：江苏中吴常高新环保产业有限公司

- 本合同含增值税总金额不超过：元(人民币大写：元整)，含   %的增值税，增值税税额不超过：元(人民币大写：)；本合同不含增值税总金额不超过：元(人民币大写：)。

- 不含税价包括但不限于合同药剂的生产成本、包装费、运输费、装卸费、保险费、仓储费、配送费、质保期内的更换及服务费用、配合甲方实验的相关费用等乙方履行本合同义务所需的全部费用。增值税金按照合同签订时国家税收相关政策规定的适用税率执行，如果在合同执行期间因国家税收政策调整使得增值税税率变化，乙方的增值税纳税义务发生时间在税率调整日前的，应按原税率执行；乙方的增值税纳税义务发生时间在税率调整日（含）以后的，按调整后税率执行，按规定可执行原税率的除外。因乙方未及时开具发票给甲方造成损失的，由乙方承担赔偿责任。

- 除合同另有约定外，在合同执行期内，仅当药剂的不含税市场价格较本合同约定的基准单价下降5%（含5%）及以上时，甲方有权要求本合同约定的药剂采购单价根据实际价格波动幅度作相应同比例下调；若市场价格上涨或波动幅度不足5%，本合同约定的药剂采购单价均保持不变，不因市场价格变化、政策调整、不可抗力事件或其他任何因素而调整，相关价格风险由乙方承担。

- 合同总价包括药剂费、包装费，以及从供方到需方指定的目的地的运杂费、装卸费、保险费和供方依法交纳的税金。为甲方取得本合同项下药剂所有权并使用所应支付的全部费用。

- 履约保证金

2.1乙方应按规定提交履约保证金。

2.2乙方必须在合同签订前向采购人缴纳金额为中标合同价10%的履约保证金，也可自主选择以支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式缴纳或提交。如乙方未按约定提交履约保证金，甲方有权延迟本合同生效时间直至乙方提交完毕，或直接解除本合同。

2.3履约保证金在合同履行结束且乙方无任何违约行为后60日内无息返还；如乙方存在违约行为，甲方有权扣除相应金额的履约保证金后再行返还剩余部分。

- 付款

3.1付款方式：银行电汇或承兑汇票。

3.2甲乙双方同意采用下列支付方式：

（1）按月度结算服务费，根据实际供货数量及合同约定单价进行核算；

（2）每月度结束后10日内，甲方对供货情况、产品质量（含非标药剂使用效果）进行考核，15日内结合考核结果支付对应款项；

（3）乙方每次付款前需开具相应金额的增值税专用发票，乙方未能开具发票的，甲方有权延迟付款，因此导致的损失乙方自行承担。

3.3支付考核（考核表详见合同附件）

（1）考核周期：每月一次，结合结算工作同步开展；

（2）考核内容：包括产品质量（70分）、供货及时性（15分）、服务响应（10分）、单据准确性（5分），总分100分；

（3）结果应用：95分及以上按合同金额100%支付，90-94分按95%支付，80-89分按90%支付，80分以下暂停合作并要求整改，整改期限不超过【3】日，整改结果需经甲方书面确认。逾期未完成整改或整改不合格的，甲方有权直接解除合同，并要求乙方承担相应违约责任。

- 质量标准及质量保证期

4.1质量按照国家和行业相关最高标准执行。同时需满足甲方另行书面提出的特定质量要求。乙方应当根据双方的约定提供货物的产地证明及合格证。

4.2质量保证期为货物到货验收合格后6个月，本合同项下质量保证金为合同总价款的5%。

4.3质保期内，乙方提供药剂有缺陷或质量问题更换的，乙方应在收到甲方通知后48小时内进行更换。若乙方未履行质保义务或更换后未达到合同约定的质量标准，甲方有权自行或委托第三方更换符合要求的药剂，由此产生的所有费用（包括但不限于采购费、运输费、安装费、人工费等）均由乙方承担，甲方有权从履约保证金或应付乙方的任何款项中直接扣除，不足部分有权向乙方追偿。

- 交付及验收

5.1药剂交付：

乙方于年月日前，在甲方厂区卸货并交付甲方指定人员，视为交付货物。

5.2乙方应提交的资料包括：

- 包装说明、储存说明；

- 使用说明书

- 详细装箱清单；

- 制造商出具的货物合格证明等。

5.3甲方在验收过程中或药剂使用期间，发现药剂的品种、型号、规格、质量或数量不合规定的，自交付之日起该部分药剂的毁损、灭失风险由乙方承担；甲方有权选择妥为保管或直接退回乙方，保管或退回产生的全部费用由乙方承担；甲方有权在发现问题后的【10】日内向乙方提出书面异议。如因药剂存在隐蔽质量问题导致甲方无法在上述期限内发现的，甲方的异议期限自实际发现该质量问题之日起计算。甲方有权从随后应付乙方款项中优先扣除相关费用。

5.4乙方在接到甲方书面异议后，应在7日内答复处理，否则即视为认可甲方提出的异议和处理意见，甲方有权直接采取相应措施，由此产生的全部费用由乙方承担。

5.5乙方有义务根据甲方的要求配合甲方对合同药剂进行实验，包括但不限于派遣掌握相应技术的技术人员到达甲方指定现场指导实验等，且相关费用由乙方自行承担。乙方应在甲方发出实验要求后【3】日内派遣符合要求的技术人员到达甲方指定现场，逾期未到达的，每逾期一日应向甲方支付【5000】元违约金；给甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失。

- 包装标准

6.1按国家和行业相关标准，乙方提供适用于长途运输要求的包装，且包装必须满足在运输和多次搬运的情况下安全的要求。

6.2如因包装缺陷导致药剂损坏，则乙方需要无偿负责更换。

6.3乙方应根据甲方合同及技术协议等书面文件的要求包装并发送货物，同时在货物到达甲方指定地点前提供详细的装箱清单，明确在包装箱内的所有物品。装箱清单将是乙方交付合同货物的依据。如乙方未按要求提供装箱清单或装箱清单与实际货物不符，甲方有权拒绝验收，由此产生的仓储费、滞期费等全部费用由乙方承担。

- 知识产权及保密

7.1乙方承诺其所交付药剂所涉及的知识产权为其自身享有或已取得合法权利人的相应授权，其根据本合同约定提供给甲方且甲方为本合同之目的而使用不存在违反法律或侵犯第三方合法权益的情形。若甲方因使用乙方交付的药剂被第三方主张知识产权侵权，乙方应立即全权负责处理相关争议事宜，同时承担甲方因此产生的全部直接和间接损失，且甲方有权暂停支付后续全部货款直至争议完全解决。

7.2对于甲方因本合同而提供给乙方的相关技术、商业等信息，乙方承诺承担保密义务，未经甲方事先书面同意，不得披露给第三方或将其用于本合同之外的目的。

- 违约责任

8.1如乙方未能按期交货，每逾期一日应向甲方支付1%的违约金，甲方有权从应付货款中直接扣除。逾期交货超过7日，则甲方有权解除本合同，且乙方需向甲方支付合同总价15%的违约金。

8.2甲方因乙方提供的合同药剂涉嫌知识产权侵权而被第三方指控或引发诉讼或导致其他纠纷的，一经甲方通知，乙方应立即采取一切可能的措施为甲方提供保护及必要的支持，以避免甲方因此被追究任何责任。乙方应承担甲方因此发生的所有费用，并应赔偿甲方因此遭受的全部损失。

8.3乙方违反知识产权或保密义务的，应向甲方支付合同含税总价10%的违约金。

8.4合同因乙方原因解除的，乙方应向甲方支付合同含税总价20%的违约金。

8.5如果本合同约定的违约金数额不足以弥补甲方损失的，乙方应当另行赔偿甲方损失。

8.6本合同生效后，双方均应全面履行本合同约定的义务。任何一方不履行或不完全履行本合同约定义务的，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给守约方造成的损失，包括守约方为实现债权而支付的律师费、保全费、仲裁费、公证费、鉴定费等。

8.7乙方提供的药剂不符合本合同约定的质量标准或要求的，每出现一次应向甲方支付【5000】元违约金；给甲方造成损失的，还应赔偿甲方的全部损失；情节严重的，甲方有权暂停支付货款或解除本合同。

- 合同的变更、修改、中止和终止

9.1本合同一经生效，任何一方要求对本合同进行变更、修改或补充的，应当以书面形式通知对方，双方同意后经各自法定代表人或其授权人签字并经双方加盖公章或合同专用章后方能生效。

9.2如果甲乙双方有违反或拒绝执行本合同规定的行为时，一方有权书面通知对方，对方在接到通知后应及时做出修正。经书面通知仍不纠正或履行合同的，对方有权书面通知解除本合同。

9.3本合同的变更、中止、解除、索赔等重大事项，应以书面形式进行。书面形式包括会议纪要、来往信函、电子邮件、传真等。

9.4未经甲方事先书面同意，乙方不得将其在本合同项下之权利或义务全部或部分转让给第三方，也不得委托任何第三方代为履行本合同项下的任何义务。如乙方擅自转让，甲方有权立即解除本合同，并要求乙方支付合同总价【10】%的违约金。

- 不可抗力

10.1不可抗力是合同签字后发生的非有关方所能控制的，并非合同方过失的，无法中止的，不能预防的，不能避免的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱、社会敌视行为、正式罢工、瘟疫、法律和政策变化等等。合同双方的任何一方，由于不可抗力事件而影响合同义务的执行时，则延迟履行合同义务的期限相当于不可抗力事件影响的时间，但是不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

10.2受到不可抗力影响的一方应在不可抗力事件发生后，尽快将所发生的不可抗力事件的情况以传真和电报通知另一方，并采取积极措施防止损失扩大，另外应在三天内用航空挂号信或特快投递将有关当局出具的证明文件等证据提交给另一方审阅确认。受影响的一方同时应尽量设法缩小这种影响和由此而引起的延误，一旦不可抗力的影响消除后，应将此情况立即通知对方。遭遇不可抗力一方未履行通知和减损义务，应当赔偿对方损失。

10.3因不可抗力解除合同：因不可抗力导致合同无法履行连续超过【60】天或在同一合同年度内累计超过【90】天的，甲方和乙方均有权解除合同。合同解除后的相关事宜，由甲、乙方双方进行协商确定，如无法协商一致，双方可以按照本合同约定解决。

- 其它

11.1凡因执行本合同所发生的争议，或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商不能解决，任何一方均有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。诉讼过程中发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、公证费、保全费、鉴定费、执行费用等)应由败诉方承担。争议期间，除乙方存在违约行为外，双方应继续履行各自的合同义务。

双方同意将本合同签署页列明的联系方式作为各自接收对方通知的地址，如果本合同履行过程中发生任何纠纷，则前述地址视为对方邮寄催收函、律师函等文件以及向法院邮寄法律文书的法定送达地址。

11.本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。

11.3本合同一式八份；买卖双方各执四份，具有同等法律效力。

11.4本合同附件及双方认可的来往电子邮件、传真、邮件、会议纪要等，均视为合同的补充、组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.5双方同意将本合同签署区列明的联系方式作为各自接收对方通知的地址，如果本合同履行过程中发生任何纠纷，则前述地址视为对方邮寄催收函、律师函等文件以及人民法院邮寄法律文书的法定送达地址。

甲方：                                乙方：

法人代表（签字）：                     法人代表（签字）：

签字日期：                            签字日期：

附表1 药剂报价函

| 序号 | 名称 | 药剂参数 | 包装规格 | 品牌/产地 | 购买数量（t） | 送货频次 | 单价（元）含税 | 小计（元）含税 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2                                  装     箱    清    单

项目名称：                           制造厂：                               编号：

| 序号 | 名称 | 包装规格 | 品牌/产地 | 数量（t） | 主要规格 | 单重kg | 总重kg | 包装形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

装箱人：                                                          制表人：

附件1： 供应商考核表

供应商考核表

项目名称                                        供应商

考核单位                                        考核时间

| 序号 | 考核项目 | 考核内容和分值分配 | 分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品质量（70分） | 1、所供药剂的技术参数、规格、有效成分等完全符合合同及技术协议要求，每发现一次不符合项扣5分。 | 30 |  |
|  |  | 2、不同批次药剂质量稳定，性能一致。若出现批次间明显差异并影响实验效果，每次扣5分。 | 20 |  |
|  |  | 3、产品包装完好、密封、防泄漏，标签标识（品名、规格、批号、有效期、安全信息等）清晰、准确、完整。每发现一处问题扣2分。 | 10 |  |
|  |  | 4、随货提供完整的质量证明文件（如出厂检验报告、合格证、MSDS等）。未提供或文件不全、错误，每次扣3分。 | 10 |  |
| 2 | 供货及时性（15分） | 1、订单响应时效：收到采购订单后，应在24小时内完成确认，并明确回复交货计划。每超时一天未确认或无反馈，扣1分，最高扣3分。 | 3 |  |
|  |  | 2、交货计划合理性：供应商制定的供货计划是否合理可行，能否匹配项目实验节奏。若因计划不合理导致断货或积压，每次扣2分。 | 2 |  |
|  |  | 3、准时交货率：严格按照约定交货期送达指定地点。每延迟1天扣2分；延迟超过5天，该项不得分（即直接扣完10分）。因不可抗力或甲方原因导致的延迟除外，需附说明材料。 | 10 |  |
| 3 | 服务响应（10分） | 1、响应速度：对电话、邮件或系统内提出的技术咨询、交货查询等问题，应在24小时内首次响应。每超时一次扣1分，累计最多扣3分。 | 3 |  |
|  |  | 2、问题处理效率：对于产品质量异常、使用疑问或现场支持请求，应在48小时内提供解决方案或派员处理。处理不及时或方案无效，每次扣2分，最高扣4分。 | 4 |  |
|  |  | 3、售后服务主动性：能够主动跟进产品使用情况，定期回访或提示有效期、储存注意事项等。缺乏主动服务意识，视情况扣1-3分。 | 3 |  |
| 4 | 单据准确性（5分） | 发货单、送货单、发票等单据信息（品名、规格、数量、金额等）准确无误。每发现一处错误扣1分，严重错误导致结算延误扣5分。 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

附件（格式）

附件1、投标函

投  标  函

江苏中吴常高新环保产业有限公司：

我们收到贵公司              号招标文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.我们愿意按照招标文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括货物、制造、加工、运输、卸货至现场基础上、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们已详细审查全部招标文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意招标文件的所有规定，并放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我们同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标开始后120天。

5.我们愿意提供代理机构在招标文件中要求的所有资料。

6.我们认为你们有权决定中标（成交）单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的供应商。

7.我们愿意遵守招标标文件中所列的收费标准。

8.我们承诺该投标文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9.我们愿意按招标文件的规定交纳投标保证金，并同意供应商须知中关于投标保证金不予退还的规定。

10.如果我们中标，我们愿意在签订合同时支付履约保证金，并按招标文件的规定支付中标服务费。

11. 经我单位研究招标文件后，愿按招标文件要求承包本次招标范围内的全部工程。

所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

供应商：

联系人：

地址：                                      邮政编码：

联系电话：                                  传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年     月     日

## 附件2：法定代表人资格证明书及授权委托书

法定代表人资格证明书

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 法人姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| （法人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人。为实施项目（编号：）的工作，签署本项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。 特此证明。 |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证复印件：

注：

1、身份证复印件信息必须清晰可辨，如因清晰度不够引起的一切后果由供应商自行承担。

2、法定代表人参加开标会议时，须携带并按要求提交本人身份证原件。

## 授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：本人 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日起签字生效，特此声明。

被授权人情况如下（必填）：

姓名：           ；性别：        ；联系电话：                ；

身份证号码：                              。

被授权人签字：              。

供应商名称：（公章）

法定代表人签字或盖章：

被授权人身份证复印件：

注：

1、被授权人参加开标会议时，须携带并按要求提交授权委托书和本人身份证原件。

2、身份证复印件信息必须清晰可辨，如因清晰度不够引起的一切后果由供应商自行承担。

附件3：开标一览表、分项报价报

开标一览表

供应商名称（盖章）:

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 含税总价（元） | 大写： ；小写 |
| 投标税率 | % |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年	 月 	日

分项报价表

供应商名称（盖章）:

| 序号 | 药品 | 药品形态参数 | 包装规格 | 品牌/产地 | 购买数量（t） | 送货频次 | 投标全费用单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 次钠(提供三个不同厂家) | 形态：液体 浓度：有效氯含量 10% ★关键指标：有效氯≥10%，重金属（以Pb计）≤10mg/kg，pH值（原液）≥11.0 执行标准：GB/T 19106-2013 《次氯酸钠》 包装运输：聚乙烯塑料桶或槽罐车。强氧化剂，腐蚀品，危险品运输。避免与酸性物质混合。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 |  |  | 60 | 2 |  |  |
|  |  | 形态：液体 浓度：有效氯含量 10% ★关键指标：有效氯≥10%，重金属（以Pb计）≤10mg/kg，pH值（原液）≥11.0 执行标准：GB/T 19106-2013 《次氯酸钠》 包装运输：聚乙烯塑料桶或槽罐车。强氧化剂，腐蚀品，危险品运输。避免与酸性物质混合。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 |  |  | 60 | 2 |  |  |
|  |  | 形态：液体 浓度：有效氯含量 10% ★关键指标：有效氯≥10%，重金属（以Pb计）≤10mg/kg，pH值（原液）≥11.0 执行标准：GB/T 19106-2013 《次氯酸钠》 包装运输：聚乙烯塑料桶或槽罐车。强氧化剂，腐蚀品，危险品运输。避免与酸性物质混合。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 |  |  | 60 | 2 |  |  |
| 2 | 液碱 | 形态：液体 浓度：NaOH含量 30% ★关键指标：NaOH≥30%，Na₂CO₃≤0.5%，NaCl≤0.03% 执行标准：GB/T 209-2018 《工业用氢氧化钠》 包装运输：塑料桶或槽罐车。强腐蚀性，危险品运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 |  |  | 60 | 2 |  |  |
|  |  | 形态：液体 浓度：NaOH含量 32% ★关键指标：NaOH≥32%，Na₂CO₃≤0.5%，NaCl≤0.03%，Fe₂O₃≤0.005% 执行标准：GB/T 209-2018 《工业用氢氧化钠》 包装运输：塑料桶或槽罐车。强腐蚀性，危险品运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 |  |  | 60 | 2 |  |  |
|  |  | 形态：液体 浓度：纳米碱含量 25% ★关键指标：有效碱含量≥25%，粒径分布（D50）≤100nm（需提供检测报告） 包装运输：塑料桶或槽罐车。防冻、防曝晒。普通货物运输（按企业标准规定） 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 |  |  | 60 | 2 |  |  |
| 3 | 石灰 | 形态：粉末 细度/纯度：纯度≥90%，细度通过300目筛≥95% ★关键指标：CaO含量≥90%，活性度≥300mL，MgO含量≤2.0% 执行标准：HG/T 4205-2011 《工业氧化钙》 包装运输：槽罐车。防潮。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 |  |  | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 形态：粉末 细度/纯度：纯度≥90%，细度通过250目筛≥95% ★关键指标：CaO含量≥90%，活性度≥280mL，MgO含量≤2.0% 执行标准：HG/T 4205-2011 《工业氧化钙》 包装运输：槽罐车。防潮。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 |  |  | 90 | 3 |  |  |
|  |  | 形态：粉末 细度/纯度：纯度≥85%，细度通过250目筛≥95% ★关键指标：CaO含量≥85%，活性度≥250mL，MgO含量≤2.5% 执行标准：HG/T 4205-2011 《工业氧化钙》 包装运输：槽罐车。防潮。普通货物运输 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 |  |  | 90 | 3 |  |  |
| 4 | 重补剂 | 形态：固体 浓度：含量 99% ★关键指标：主成分含量≥99%，水不溶物≤0.05%，重金属（以Pb计）≤10mg/kg（需明确主成分化学名称，如碳酸钠？） 包装运输：编织袋内衬塑料袋。防潮。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 |  |  | 1.5 | 1 |  |  |
|  |  | 形态：液体 浓度：含量≥40% ★关键指标：有效成分含量≥40%，密度（20℃）1.2-1.4 g/cm³，pH值 7-9（需明确主成分化学名称） 包装运输：塑料桶。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 |  |  | 1.5 | 1 |  |  |
|  |  | 形态：液体 浓度：固含量≥15% ★关键指标：固含量≥15%，粘度（25℃）≤50mPa·s，pH值 6-8（需明确固体成分） 包装运输：塑料桶。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 |  |  | 1.5 | 1 |  |  |
| 5 | 除氟剂 | 形态：固体 浓度：含量≥16% ★关键指标：有效成分（如Al₂O₃或CaO等，需明确）含量≥16%，除氟效率≥95%（特定条件下），pH适用范围 5-10 包装运输：编织袋内衬塑料袋。防潮。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 |  |  | 0.5 | 1 |  |  |
|  |  | 形态：液体 浓度：含量≥8% ★关键指标：有效成分含量≥8%，密度（20℃）1.1-1.3 g/cm³ 包装运输：塑料桶。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 |  |  | 0.5 | 1 |  |  |
| 6 | 除镍剂 | 形态：固体 浓度：含量 99% ★关键指标：主成分含量≥99%，镍去除率≥99.5%，适用pH范围 3-1 包装运输：编织袋内衬塑料袋。防潮。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 |  |  | 5 | 1 |  |  |
|  |  | 形态：液体 浓度：含量≥40% ★关键指标：有效成分含量≥40%，密度（20℃）1.2-1.4 g/cm³ 包装运输：塑料桶。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 |  |  | 5 | 1 |  |  |
|  |  | 形态：液体 浓度：固含量≥15% ★关键指标：固含量≥15%，镍去除率≥99% 包装运输：塑料桶。普通货物运输。 注：产品中不得含有对污水处理厂运行带有明显副作用的物质存在 |  |  | 5 | 1 |  |  |
| 合计（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年	 月 	日

附件4：承诺函

承 诺 函

江苏中吴常高新环保产业有限公司：

江苏恒卓工程管理咨询有限公司：

本公司愿意参加贵公司组织实施的编号为          号的招标活动。本公司承诺：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件

7. 本公司提交的投标文件中所有关于供应商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

年	 月 	日

附件5：偏离表

偏 离 表

供应商应对招标文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本页上写“无”，并附在投标文件中 。

项目编号：

| 章节号 | 供应商的偏离 | 供应商偏离的理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附件6：供应商管理关系或控股关系信息情况表

供应商管理关系或控股关系信息情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）： 股东1持股比例： 股东2（姓名或单位名称）： 股东2持股比例： （不够的可自行增加） |  |  |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在 中进行勾选） | 无直接控股、管理关系的关联企业 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下： 企业1名称： （直接控股 （持股比例： % ；管理关系 ） 企业2名称： （直接控股 （持股比例： % ；管理关系 ） （不够的可自行增加） |  |  |
| 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在招标活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。 供应商（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

## 附件7：质量保证、服务承诺书

质量保证、服务承诺书

质量保证如下：

服务承诺如下：

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

友 情 提 醒

各竞标单位：

您好！

为了提高贵单位的响应文件的有效性，减少不必要的无效投标，特友情提醒注意以下几点：

1.请谨记招标文件上表述的各项事宜时间节点，特别是开标时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室

2.投标保证金一定要从竞标单位账户按招标文件规定的方式和时间缴至指定账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。

3.响应文件应按要求密封，U盘单独密封，并在封袋上加盖竞标单位公章。

4.响应文件中的证明文件及资料需提供复印件并加盖公章，有要求提供原件或公证件的必须将原件或公证件携带至开标现场备查或核查。

5.需要提供样品的，请严格按招标文件要求提供，同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。

6.因招标文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在投标前充分了解现场环境、项目进度和质量要求等信息，为贵单位有针对性的制作响应文件积累充分的原始资料。

7.设定最高限价的，超过限价一律废标。

8.请精心仔细审阅招标文件,特别是加粗部分的文字。如有疑问，请按招标文件要求进行询疑。

我单位十分欢迎贵单位对招标采购组织工作提出宝贵意见和建议。电话：0519-83999568

最后祝贵单位投标成功！

本招标文件的最终解释权归江苏恒卓工程管理咨询有限公司所有。

（全文完）