中吴新北表面处理循环产业技术研究示范中心配电房空调安装采购项目

询价采购文件

项目编号：恒卓采询（2026）012号

采购单位：江苏中吴常高新环保产业有限公司

采购代理机构：江苏恒卓工程管理咨询有限公司

二〇二六年四月

中吴新北表面处理循环产业技术研究示范中心配电房空调安装采购项目询价公告

受江苏中吴常高新环保产业有限公司的委托，对中吴新北表面处理循环产业技术研究示范中心配电房空调安装采购项目进行询价采购。特邀请符合条件的供应商参加。

一、采购项目内容及技术要求

（一）项目编号：恒卓采询（2026）012号

（二）项目名称：中吴新北表面处理循环产业技术研究示范中心配电房空调安装采购项目

（三）采购预算/最高限价：268458.00元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应处理。

（四）项目内容：园区配电房现已完成建设并投入运行，为规范推进中吴新北表面处理循环产业技术研究示范中心配电房环境管理，保障电气设备安全稳定运行、避免因高温、潮湿等因素导致设备故障或影响使用寿命，结合项目当前实际情况，现拟开展配电房空调安装采购工作。具体详见采购清单及要求。

（五）服务期限：合同签订后60日内完成供货、安装调试并验收合格，质保期两年。空调整机原厂质保期 6 年。

（六）本项目不接受联合体投标。

- 对供应商的基本要求：

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的法人；

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（三）具有营业执照副本；

（四）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、获取询价文件的时间和办法

（一）询价文件获取时间：2026年04月01日至2026年04月07日，每天上午08：30至11：30，下午13：30至17：00（北京时间）

（二）询价文件售价：人民币壹佰圆整

（三）获取询价文件办法：

1.平台网址为：http://221.6.38.162:8081/portal。下载者首次登陆平台前，须前往平台免费注册，平台将对下载者注册信息与其提供扫描件信息进行一致性检查。注册为一次性工作，以后若有需要可变更及完善相关信息；注册成功后，可以及时参与平台上所有发布的采购项目并选择项目参加。

2.现场报名或线上报名，报名时需提供以下报名资料：

（1）报名申请表（格式至“江苏恒卓工程管理咨询有限公司”官网办事指南自行下载）（原件）线上领购供应商须将以上报名资料原件扫描件（PDF）发送至邮箱994093050@qq.com，代理机构审核后将以邮件形式告知供应商缴纳报名费，供应商在“江苏恒卓工程管理咨询有限公司”官网自行下载询价文件。

（四）获取地点：江苏恒卓工程管理咨询有限公司综合办［常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋4F（一号大门往北一百米）］

四、其他补充事宜

（一）现场踏勘：投标前供应商自行现场勘査，投标人应对现场进行认真踏勘，充分熟悉现场和周围环境，了解一切可能影响投标方案、报价及现场运输等的环境因素，并承担考察现场的责任和风险以及踏勘现场所发生的费用。投标人一旦中标，不得以不了解施工现场及周围环境不利于运输为由，提出额外款项增加、补偿或延长工期等要求。

（二）投标保证金

投标保证金数额：人民币伍仟元整

收款单位：江苏恒卓工程管理咨询有限公司

开户银行：江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市青龙支行

账号：89801116012010000004083

投标保证金到账截止日期：2026年04月09日11:00（以代理机构网银到账时间为准）

投标保证金交纳方式：银行电汇或转账（备注项目编号）

*投标单位必须自行将投标保证金从公司账户按规定方式和时间缴至上述指定账户并到账，拒绝以其他方式缴纳，禁止第三方代缴保证金，否则将被视为无效响应，其投标文件将被拒绝。

（三）答疑

参加询价的供应商若认为询价函的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在 2026年04月08日11：30之前以书面形式或邮件形式（994093050@qq.com）向我公司提出。对于没有提出澄清要求又参与了该项目的供应商将被视为完全认同该询价函，询价响应文件递交截止期后不再受理针对询价函的相关质疑和投诉。

- 开标时间：2026年04月09日15：00

六、询价地点：常州市北塘河路8号恒生科技园44-2栋3楼（一号大门往北一百米）

七、询价文件售后一概不退。供应商递交的询价文件概不退还。

八、联系方式

联系人：曹工                            联系电话：0519-83999268

联系地址：江苏恒卓工程管理咨询有限公司综合办

网    址：http://www.czhzzb.cn/index.php

江苏恒卓工程管理咨询有限公司

2026年04月09日

询价文件

受江苏中吴常高新环保产业有限公司的委托，对其公司的中吴新北表面处理循环产业技术研究示范中心配电房空调安装采购项目进行询价采购。特邀请符合条件的供应商参加。

一、采购项目内容及技术要求

项目编号：恒卓采询（2026）012号

项目名称：中吴新北表面处理循环产业技术研究示范中心配电房空调安装采购项目

采购预算/最高限价：268458.00元，投标报价不得超过最高限价，否则作无效响应处理。

二、资格条件

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的法人；

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件

（二）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（三）具有营业执照副本

（四）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单。

三、询价响应文件的组成及要求

（一）文件组成：

1.投标函

2.承诺函

3.法定代表人身份证明复印件；授权委托书、代理人身份证复印件（如果有授权委托情况的，必须提供，需提供近三个月2026年01月-2026年03月社保证明）（后附法定代表人授权委托书格式）

4.营业执照副本复印件加盖公章；

5.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重失信行为记录名单（以开标后现场查询结果为准）；

（二）技术部分

1.偏离表：

2.质量保证、服务承诺书；

3.供应商管理关系或控股关系信息情况表；

4.投标保证金缴纳证明

5.供应商认为需要提供的其他技术文件或资料等。

（三）报价部分

1.开标一览表、分项报价表

上述（一）-（三）项所有内容为必备材料，如有缺项为无效响应。

四、响应文件的制作应当符合以下要求，否则作为无效响应文件：

1.竞标人应提交胶装的响应文件壹份“正本”、贰份“副本”、壹份“U盘”（U盘里须包含响应文件盖公章（红章）正本的PDF扫描件，所提供内容应与纸质文件完全一致）。响应文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

2.响应文件正本、副本必须全部是打印件。竞标人应按照要求，在规定的地方加盖单位公章以及竞标人法定代表人（或其委托代理人）签字。本文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

3.响应文件应无涂改和行间插字，竞标人造成的必须修改的错误，修改处应由响应文件签字人签字证明并加盖公章，否则修改无效。

4.竞标报价清晰准确，不存在影响其他竞标人评分的严重错误。

五、响应文件的密封、装订与标志

1.竞标人应将响应文件正本、所有副本、U盘密封。不论竞标人中标与否，响应文件均不退回。

2.所有封袋上都应写明竞标人名称、询价项目名称、询价项目编号、加盖竞标人公章。如因标注不清而产生的后果由竞标人自负。

3.竞标人违反上述规定的，其竞标文件将被作为无效响应文件，不予拆封和参加评审。

六、响应文件提交截止时间及地点

竞标单位应在规定的截止日期和时间之前将响应文件提交至询价公告中注明的地址，凡逾期送达的响应文件将视为无效相应文件处理。代理机构拒绝接收在其规定的竞标截止时间后递交的任何相应文件。

竞标人在提交响应文件时须提供有效的法定代表人或代理人身份证原件，未提供的，代理机构不接受其竞标文件，不予参加开标和评审。

七、澄清

7.1为了有助于响应文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求竞标单位对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。竞标单位的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。

7.2 评标委员会可要求竞标单位就澄清的问题作出答复，该答复经竞标单位代表的签字认可，将作为响应文件内容的一部分。

7.3 竞标单位在进行澄清、说明、答辩或补正时，不得改变投标的价格（校核时发现的算术错误除外）、超出询价文件的范围及改变响应文件的实质性内容。

7.4响应文件报价出现前后不一致的，除询价文件另有规定外，按照下列规定修正：

7.4.1响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

7.4.2 响应文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

7.4.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

7.4.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

7.4.5 相应文件文件中含税价与不含税价*（1+税率%）不一致时，以不含税价为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本询价文件规定经竞标单位确认后产生约束力，竞标单位不确认的，其投标无效，其投标保证金不予退还。存在缺项漏项或者数量不符合询价文件要求的作为无效响应文件处理；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

7.5竞标单位拒不按照评委会要求作出澄清、说明或者补正的，作为无效投标处理。

7.6 评标委员会对响应文件的判定，只依据投标内容本身，不依靠开标后的任何外来证明。投标截止时间后，竞标单位对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

八、废标、流标条款

1.符合专业条件的竞标单位或者对询价文件作实质性响应的竞标单位不足三家的；

2.出现影响招标公正的违法、违规行为的；

3.评标委员会认定询价文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行；

4.因重大变故，招标任务取消的。

九、综合说明

1.本项目为固定全费用单价，投标价应包括询价文件所确定的招标范围相应的货物和服务的供货、包装、运输、安装、调试、保险、管理、维护、培训、验收、设备、工具、备品备件、运送工具及耗材、伴随服务/售后服务、利润、风险、税金及政策性文件规定等为完成该项货物和服务项目所涉及到的所有费用。以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用（含所有资料获取费用），采购人不再支付其他任何费用。

2.请贵单位按上述要求编制询价响应文件盖章密封，并于2026年04月09日15：00前送交至江苏恒卓工程管理咨询有限公司。不按询价文件组成要求制作报价文件并签署的或过时递交文件的，均为无效文件。本项目将于2026年04月09日15：00前在江苏恒卓工程管理咨询有限公司开始评标。

3.成交原则：在符合采购需求、质量和服务相等且报价未超过采购预算的前提下，以提出最低报价的响应单位为成交供应商。若最低报价相同，则依次按技术指标高优先、质量保证期长优先、交货期短优先、故障响应时间短优先的顺序排列选择成交供应商。

4.投标保证金

4.1投标保证金是投标文件的一个组成部分，投标单位须按规定从公司账户缴纳。在开标时，未按要求缴纳保证金的投标无效，无效投标不予参加评审。

4.2未中标的投标单位保证金将在公示有效期（七个工作日）后五个工作日内无息退回。未中标（成交）单位须自行将保证金收据背书单位名称、开户行及账号、联系人及电话后至综合办办理退款事宜。

4.3中标（成交）单位的投标保证金将在其合同签约完毕（合同须由代理机构备案）后五个工作日内无息退还。

4.4投标单位出现下列情况之一的，取消其中标资格，并没收其投标保证金：

4.4.1投标单位在投标有效期内撤回其投标文件；

4.4.2中标（成交）单位未能在询价文件规定的期限提交履约担保；

4.4.3中标（成交）单位无正当理由拒绝签订合同或者由于投标单位的原因导致中标无效的；

4.4.4投标单位提供的有关资料、资格证明文件被确认是不真实的或投标单位之间被证实有串通（统一哄抬价格）、欺诈行为；

4.4.5投标单位被证明有妨碍其他人公平竞争、损害代理机构或者其他投标单位合法权益的；

4.4.6法律法规认定的其他情形。

5.履约保证金金额

5.1中标单位应按规定提交履约保证金。

5.2中标单位必须在合同签订前向采购人缴纳金额为中标合同价10%的履约保证金，也可自主选择以支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式缴纳或提交。

5.3履约保证金在项目全部完成安装调试并经采购人验收合格后30日内一次性退回履约保证金（无息）。

6.参加询价的供应商若认为询价函的资格要求和技术要求有倾向性或不公正性，可在 2026年04月08日11：30之前以书面形式或邮件形式（994093050@qq.com）向我公司提出。对于没有提出澄清要求又参与了该项目的供应商将被视为完全认同该询价函，询价响应文件递交截止期后不再受理针对询价函的相关质疑和投诉。

7.成交候选人公示及成交结果公示

7.1 代理机构将成交结果在江苏恒卓工程管理咨询有限公司网、江苏省环保集团数字化采购平台（电子采购平台）、中国招标投标公共服务平台上予以公告。成交候选人公示期限为3个日历天。

7.2若有充分证据证明，成交人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：

7.2.1提供虚假材料谋取成交的；

7.2.2向采购人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

7.2.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

7.2.4与采购人或者其他投标单位恶意串通的。

7.2.5采取不正当手段诋毁、排挤其他投标单位的。

7.2.6不符合法律、法规的规定的。

7.3成交候选人公示期满后发布成交结果公示。

8.异议

8.1 竞标人或者其他利害关系人对询价文件有异议的，应在公告规定的时间前提出。采购人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

8.2 竞标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人应当当场作出答复，并制作记录。

8.4 竞标人提出书面异议必须有理、有据，不得恶意异议或提交虚假异议。否则，一经查实，代理机构有权依据有关规定，报请招标监管部门对该竞标人进行相应的处罚。

8.5 未参加投标活动的竞标人或在投标活动中自身权益未受到损害的竞标人所提出的异议不予受理。

8.6 成交候选人公示期间，如有参加投标的竞标人提出有效异议，并因此可能对成交结果产生影响，而最终被取消成交的，代理机构对成交单位不承担任何责任。

9.中标（成交）通知书

9.1 成交结果确定后，代理机构将向成交单位发出中标（成交）通知书。

9.2 中标（成交）通知书对采购人和成交单位具有法律约束力。中标（成交）通知书发出后，采购人改变成交结果或者成交单位放弃中标，均应当承担相应的法律责任，且不影响中标服务费的支付。

9.3 代理机构及采购人对未成交单位不承担解释未中标原因的义务。

10.成交单位需支付成交服务费，按差额定率累进法计算，收费按照下列标准下浮65.7%收取，成交单位应在成交通知书发出后五个工作日内（合同签订前）将中标服务费付至代理机构收取投标保证金的帐户。不足3000元的，按3000元计取。

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100（含，下同）以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| …… | …… |

11.合同的签订

11.1成交单位应按中标（成交）通知书规定的时间、地点,按照询价文件确定的事项与采购人签订采购合同，且不得迟于中标（成交）通知书发出之日起三十日内，由此给采购人造成损失的，成交单位还应承担赔偿责任。

11.2询价文件、成交单位的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

11.3签订合同后，成交单位不得将货物及其他相关服务进行转包。未经采购人同意，成交单位也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交单位应承担相应赔偿责任。

如乙方未经甲方书面同意擅自转包、分包，甲方有权单方解除合同并追溯既往全部损失，乙方应承担全部赔偿责任。

11.4合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物和服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交单位协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

11.5成交单位因不可抗力导致无法按期签订合同的，应当在不可抗力发生之日起5日内提出，并提供书面证据，采购人及成交单位互不承担任何责任及损失。如成交单位无正当理由未按期签订合同的，视为自动放弃中标资格，并承担违约责任，采购人可以与排位在成交单位之后第一位的成交候选人签订合同或重新委托进行招标。

12.联系方式

（1）采购单位：江苏中吴常高新环保产业有限公司

联系人： 祁晓锋  电话：13961208203

（2）采购代理机构：江苏恒卓工程管理咨询有限公司

联系人：曹工        电话：0519-83999268

十、采购内容及基本要求

（一）基本要求

1.采购标的需实现的功能或者目标

供应商根据招投标文件的要求，生产制作符合要求的产品，并按照要求的时间和地点保质保量完成送货和安装，确保学校开学正常使用。

2.需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范

供应商应严格按照招投标文件规定进行供货，并对其质量负责。所供材料，其品牌规格等必须与招投标文件一致，不得以次充好。所提供的货物的技术规格参数指标应等于或高于询价文件规定的技术规格参数指标；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

3.服务内容及要求/货物技术要求（包括但不限于以下内容）

3.1供应商应保证货物原材料为全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合询价文件规定的质量、规格和技术参数要求。供应商应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，具有良好的品质保证。

3.2供应商负责供货的材料在制作前，应通知采购人，采购人根据招投标文件的技术参数等标准、规范要求进行检查或检测，如产生检测费用由供应商承担。如检测报告中有指标不合格，供应商因立即调查原因，更换材料，因此耽误的工期由供应商负全部责任，因此产生的后续紧急处理、处置所发生的费用由供应商承担。

3.3采购人和供应商对产品质量有争议，由双方同意的质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。

3.4发现不合格品或材质与封存的样品不符的无条件退货（所发生的拆、包、运等费用由供应商负责）。

（二）验收标准

1. 按照现行国家标准、行业标准、企业标准、采购合同约定以及配电房空调安装相关规范要求，对每一项技术、服务、安全标准及安装调试相关履约情况进行全面确认。

2. 供应商每批次交付的空调设备及配套安装材料应当完全符合合同或者询价通知书所规定的货物名称、数量、规格、型号及质量要求。供应商提供的货物、安装材料不符合要求的，采购人有权拒收，由此造成的损失，由供应商承担。

3. 供应商应保证将空调设备及配套安装材料按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的配电房交货地点，双方当场验收签字。货物的到货验收包括：名称、规格、数量、型号及货物外观包装是否完好、配件是否齐全；同时，供应商需同步提交安装调试方案、设备合格证明、安装资质证明等相关资料，供采购人核对确认。

4. 空调设备到货验收合格后，供应商需按照国家相关规范、行业标准及合同约定，完成配电房空调的安装、调试工作，确保安装工艺规范、线路连接安全合规、设备运行稳定。安装调试验收内容包括但不限于：安装位置符合合同及配电房安全要求、固定牢固、线路布置规范整齐、接地保护可靠；调试后空调制冷/制热、除湿、通风等功能正常，运行噪音、能耗符合约定标准，各项技术参数达到合同规定指标；安装调试完成后，供应商需提供完整的安装调试记录、验收报告，双方共同现场验收签字确认。

5. 若交付的空调设备出现全部或部分未达到所约定的技术指标，或安装调试后达不到采购人使用条件、不符合配电房安全运行要求的，采购人有权要求供应商在三日内对货物进行免费更换、重新安装调试，直至合格为止，由此产生的一切费用及损失由供应商承担。

（三）服务内容及采购清单

计划采购及安装配电房空调26台。(详见表1：位置及空调数量，表2：采购清单)

表1：位置及空调数量

| 序号 | 楼栋 | 室内面积 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合楼配电房 | 100㎡ | 5匹*2 | 立柜式，一级能效 |
| 2 | 101一楼配电房 | 120㎡ | 3匹*2 |  |
| 3 | 101三楼配电房 | 120㎡ | 5匹*1 |  |
| 4 | 103一楼配电房 | 120㎡ | 3匹*2 |  |
| 5 | 103三楼配电房 | 120㎡ | 5匹*1 |  |
| 6 | 107一楼配电房 | 120㎡ | 3匹*2 |  |
| 7 | 107三楼配电房 | 120㎡ | 5匹*1 |  |
| 8 | 102一楼夹层配电房 | 180㎡ | 5匹*2 |  |
| 9 | 105一楼夹层配电房 | 180㎡ | 5匹*2 |  |
| 10 | 106一楼夹层配电房 | 180㎡ | 5匹*2 |  |
| 11 | 104一楼配电房 | 60㎡ | 3匹*1 |  |
| 12 | 104一楼夹层配电房 | 180㎡ | 5匹*2 |  |
| 13 | 104三楼配电房 | 180㎡ | 5匹*1 |  |
| 14 | 108一楼配电房 | 160㎡ | 5匹*2 |  |
| 15 | 污水站配电房 | 120㎡ | 5匹*2 |  |
| 16 | 继保室配电房 | 100㎡ | 3匹*1 |  |
| 总计：26台（3匹空调8台，5匹空调18台） |  |  |  |  |

表2：采购清单

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电房空调 | 美的、格力、海尔 | 匹数：3匹 类型：立柜式 适用面积：约30-45㎡ 电压/频率：220V/50Hz 能效等级：一级能效 含室外机支架、减震垫等 | 台 | 8 |  |
| 2 | 配电房空调 | 美的、格力、海尔 | 匹数：5匹 类型：立柜式 适用面积：约50-80㎡ 电压/频率：380V/50Hz 能效等级：一级能效 含室外机支架、减震垫等 | 台 | 18 |  |
| 3 | 超过原机自带标配铜管加长费 | / | 含空调屏蔽信号线、动力电缆、保温管、铜管（纯铜）、补充制冷剂、包扎带、焊接接线、穿墙开孔、安装人工等各项费用 | 米 | 103 |  |
| 4 | 冷凝水管道安装 | / | 含PVC空调冷凝水管、PVC弯头三通等管配件、胶水、保温管、穿墙开孔、安装人工等各项费用 | 项 | 26 |  |
| 5 | 配电房内空调电源箱安装 | / | 含电源电缆、JDG紧定套管、电箱、空开、波纹软管、抱箍、直接弯头等管配件、穿墙开孔、安装人工等各项费用 | 项 | 16 |  |
| 注：1.报价为综合报价，含13%增值税票价，运输，安装等各类费用。 2.本工程质保两年，空调整机质保六年（自竣工验收合格之日起计算）。 3.凡询价文件中提供备选品牌的材料(设备)，供应商投标时应按采购人要求进行选用，且投标报价的“中吴新北表面处理循环产业技术研究示范中心配电房空调安装采购项目分项报价表”(详见询价文件附件分项报价表)中应注明所选择的材料(设备)的品牌(或规格、型号、产地)，未注明上述信息的，视为同意由采购人选择相应材料(设备)的品牌(或规格、型号、产地)，但材抖(设备)价格不予调整。供应商可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌，但须在答疑截止前向采购人提出，并将相应证明材料给采购人审核，经采购人审核确认，将以询价文件答疑的方式告知所有供应商予以增加，没有得到采购人书面认可的材料品牌一律不予接受。如采购人因为工程整体要求而需统一某些材料的材料品牌规格，成交供应商应服从采购人要求在备选品牌内进行更换，且此项投标价格不变，供应商报价时应充分考虑此因素。 |  |  |  |  |  |  |

（四）质量等级要求：合格且符合询价文件技术要求及现行国家相关规范、标准。

十一、报价规则

本项目投标报价为固定全费用单价，投标价应包括询价文件所确定的招标范围相应的货物和服务的供货、包装、运输、安装、调试、保险、管理、维护、培训、验收、设备、工具、备品备件、运送工具及耗材、伴随服务/售后服务、利润、风险、税金及政策性文件规定等为完成该项货物和服务项目所涉及到的所有费用。以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用（含所有资料获取费用），采购人不再支付其他任何费用。

十二、保密要求

（一）成交供应商负责对采购人所提供资料及最终成果保密，成交供应商及其专业技术人员需遵守采购人的保密规定，不以任何形式将收集的所有资料、数据等进行泄漏、传播；

（二）项目成果所有权归属采购人，在项目完成时成交供应商必须全部移交，不得以任何形式公开项目信息；

（三）成交供应商须维护项目服务成果，不得转让给第三方重复使用；

（四）以上保密规定如有违反，采购人有权追究成交供应商相关法律责任并有权不进行费用结算。

十三、付款方式及考核

（一）付款方式

1.合同签订之日起10个工作日内，支付合同总金额的20%作为预付款；安装调试结束后经管理部门确认后，根据考核评定结果，支付至合同总金额的95%作为进度款。

2.本项目合同总价的5%作为质保金，质保期满后，成交单位所供设备工况良好、运行稳定、设备维护及时，依据考核办法对服务质量进行考核评定，质保金将在质保期满后30日内无息付清。

3.每次支付款项前，成交单位需向我司开具相应金额的增值税专用发票。支付方式包括但不限于转账、汇票等多种形式。

（二）支付考核（考核表详见合同附件）

采购人应在每次付款前根据考核办法对服务质量进行评定，评定分数为90（不含）-100、80（不含）-90（含）、80（含以下）三个级别，结算付款需根据最终的评定结果分别乘以 1.0、0.9、0.8 的系数。

十四、评标办法

本项目为询价项目，采用现场询价，确定中标（成交）单位原则：确定中标（成交）单位原则：以提出最低报价的供应商作为成交人。

合同主要条款

合同编号：

中吴新北表面处理循环产业技术研究示范中心配电房空调安装采购项目合同

项目名称：

甲    方：

乙    方：

签约日期：          年     月     日

签约地点： 江苏省常州市

采购人（以下称甲方）:                       合同编号：

供应商（以下称乙方）:                       签订地点：

合同时间:     年   月   日

甲乙双方依据《中华人民共和国民法典》以及有关法律、法规的规定，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守。

第一条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物：         ，系指根据合同规定乙方须承担与服务有关的所有辅助服务。

第二条 合同价格

签约合同总价（人民币，下同）：             元（小写       ），其中税率  %，税额为（人民币，下同）：             元（小写       ）    ，不含税价为（人民币，下同）：             元（小写       ）。（需开具税率为    %的增值税专用发票）。 具体清单详见附件。

本项目合同总价包括询价文件所确定的招标范围相应的货物和服务的供货、包装、运输、安装、调试、保险、管理、维护、培训、验收、设备、工具、备品备件、运送工具及耗材、伴随服务/售后服务、利润、风险、税金及政策性文件规定等为完成该项货物和服务项目所涉及到的所有费用。以及为完成该项服务项目所涉及到的一切相关费用（含所有资料获取费用），甲方不再支付其他任何费用。

第三条 组成本合同的有关文件

下列与本次采购活动有关的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）询价文件（编号：）                （2）乙方提供的竞标文件；

（3）成交通知书；                        （4）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 质量保证

1.所提供货物必须符合国家有关标准;保证货物是全新、未使用过的原装合格正品,并保证货物在正常使用和保养条件下,符合其产品的质量保证要求。在使用过程中,一旦发现供应商所提供的货物不是原装合格正品,经查实后,供应商必须无条件接受退货,并按原价货款退还采购人,同时,采购人按有关规定有权要求索赔并要求供应商承担违约责任。

2.乙方保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，质保期内运行良好；本项目整体质保期 2 年，空调整机原厂质保期 6 年，均自本项目竣工验收合格并出具《竣工验收报告》之日起计算；

3.质保期内，乙方对货物实行免费维修、免费更换零部件（非人为损坏），若设备出现故障，乙方应在接到甲方通知后2 小时内响应，24 小时内到达现场处理，确保设备恢复正常运行；若因乙方未及时处理故障造成甲方损失的，乙方应承担全部赔偿责任；

第五条 交货和验收

1. 按照现行国家标准、行业标准、企业标准、采购合同约定以及配电房空调安装相关规范要求，对每一项技术、服务、安全标准及安装调试相关履约情况进行全面确认。

2. 乙方每批次交付的空调设备及配套安装材料应当完全符合合同或者询价通知书所规定的货物名称、数量、规格、型号及质量要求。乙方提供的货物、安装材料不符合要求的，甲方有权拒收，由此造成的损失，由乙方承担。

3. 乙方应保证将空调设备及配套安装材料按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的配电房交货地点，双方当场验收签字。货物的到货验收包括：名称、规格、数量、型号及货物外观包装是否完好、配件是否齐全；同时，乙方需同步提交安装调试方案、设备合格证明、安装资质证明等相关资料，供甲方核对确认。

4. 空调设备到货验收合格后，乙方需按照国家相关规范、行业标准及合同约定，完成配电房空调的安装、调试工作，确保安装工艺规范、线路连接安全合规、设备运行稳定。安装调试验收内容包括但不限于：安装位置符合合同及配电房安全要求、固定牢固、线路布置规范整齐、接地保护可靠；调试后空调制冷/制热、除湿、通风等功能正常，运行噪音、能耗符合约定标准，各项技术参数达到合同规定指标；安装调试完成后，乙方需提供完整的安装调试记录、验收报告，双方共同现场验收签字确认。

5. 若交付的空调设备出现全部或部分未达到所约定的技术指标，或安装调试后达不到甲方使用条件、不符合配电房安全运行要求的，甲方有权要求乙方在三日内对货物进行免费更换、重新安装调试，直至合格为止，由此产生的一切费用及损失由乙方承担。两次更换后仍不能达到使用条件的，甲方有权解除合同，乙方应无条件退款退货,并承担甲方由此产生的一切损失。

因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

第六条 履约保证金

1.乙方应按询价响应文件的约定提交中标合同价的10%作为履约保证金，也可自主选择以支票、汇票、本票、银行保函等非现金形式缴纳或提交。

2.如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金直接扣取。

3.履约保证金在项目全部完成安装调试并经采购人验收合格后30日内一次性退回履约保证金（无息）

第七条 履约期限

合同签订后60日内完成供货、安装调试并验收合格，质保期两年。空调整机原厂质保期 6 年。

第八条 合同款结算及支付

（一）付款方式：

1.合同签订之日起10个工作日内，支付合同总金额的20%作为预付款；安装调试结束后经管理部门确认后，根据考核评定结果，支付至合同总金额的95%作为进度款。

2.本项目合同总价的5%作为质保金，质保期满后，乙方所供设备工况良好、运行稳定、设备维护及时，依据考核办法对服务质量进行考核评定，质保金将在质保期满后30日内无息付清。

3.每次支付款项前，乙方需向甲方开具相应金额的增值税专用发票。支付方式包括但不限于转账、汇票等多种形式。

（二）支付考核（考核表详见合同附件）

甲方应在每次付款前根据考核办法对服务质量进行评定，评定分数为90（不含）-100、80（不含）-90（含）、80（含以下）三个级别，结算付款需根据最终的评定结果分别乘以 1.0、0.9、0.8 的系数。

第九条 违约责任

1.如乙方不能按时交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付合同总额5‰的违约金；乙方逾期交付货物超过10天（含10天），甲方有权解除合同，乙方交纳的全部履约保证金不予退还，同时有权要求乙方按照合同总价5%的标准支付违约金，解除合同的通知自发出之日生效。

2.乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收，同时有权解除合同，全部履约保证金不予退还，解除合同的通知自发出之日生效。

3.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求退货，乙方应退回全部货款，同时甲方有权按照本条第1点不予退还履约保证金和向乙方主张违约金，若仍不足以弥补甲方损失，则乙方还须赔偿甲方因此遭受的所有损失。

4.乙方有虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足询价通知书要求，或是由于乙方的过错造成合同无法继续履行的，除乙方已交履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价30%违约金，若该违约金不足以弥补甲方损失，则应当赔偿甲方所有损失。

5.其他未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十条 合同的变更和终止

1.本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2.除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在7个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十三条 质量问题或缺陷的索赔

乙方交付货物后，甲方发现货物的质量与合同内容不符或证实货物存在缺陷的（包括潜在缺陷），乙方应在收到甲方索赔通知后3日内到甲方处，商量解决货物质量或缺陷问题。若乙方未在上述约定时间内到场解决，因此产生的损失以及扩大损失全部由乙方承担，甲方有权选择解除合同，要求退还全部货物，返还所有货款，不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金；或者有权安排第三方解决货物质量或缺陷问题，因此产生的所有费用全部由乙方承担，甲方可以在应付乙方的货款中直接扣除，同时甲方不予退还全部履约保证金，并有权按照合同总额5%标准向乙方主张违约金。若上述违约金不足以弥补甲方直接损失和间接损失，则乙方应赔偿甲方所有损失。

甲方因主张上述权利而支出的所有合理费用，包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、保全保险费、鉴定费、差旅费、保函费等，均由乙方承担。

第十四条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地人民法院提起诉讼；

（2）向甲方所在地仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2.在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分应继续履行。

第十五条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照询价通知书要求和服务承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十六条 合同生效及其他

1.本合同自经甲乙双方授权代表签订并盖章后，自签订之日起生效。见证方仅对甲乙双方签订采购合同的事实进行见证，不代表任何承诺或保证，该合同的履行等相关情况均与见证方无任何关系。

2.本合同一式玖份，甲方执陆份，乙方执贰份，见证方执壹份存档。

3.本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

注：在合同主要条款内容不变的前提下，合同格式仅供参考，以最终与招标人签订的合同为准。

甲    方：                               乙    方：

单位名称（章）：                         单位名称（章）：

单位地址：                               单位地址：

法定代表人：       委托代理人：          法定代表人：      委托代理人：

电话：                                   电话：            传真：

传真：                                   开户银行：        帐号：

附件：供应商考核表

供应商考核表

项目名称                                        供应商

考核单位                                        考核时间

| 序号 | 考核项目 | 考核内容和分值分配 | 分值 | 扣分原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 组织机构和管理制度（10分） | 1、建立组织管理架构、明确职能分工、落实项目负责人、调试人员，未达要求扣1分/项。 | 4 |  |
|  |  | 2、未按投标承诺的条件或合同内配岗位人员的，按1分/人次扣分。 | 3 |  |
|  |  | 3、重要方案讨论、汇报以及例会等会议要求参会，无故缺席扣1分/次。 | 3 |  |
| 二 | 进度管理（25分） | 1、前期资料能及时提供，并配合甲方完成相关手续，提供资料不及时或不配合造成项目进度滞后的扣1分/周。 | 5 |  |
|  |  | 2、采购的硬件必须按合同约定时间和方式交付甲方，发生延期交付的扣1分/天。 | 10 |  |
|  |  | 3、设备安装及系统调试未按合同约定时间和方式完成，对工期进度造成影响，扣2分/次。 | 10 |  |
| 三 | 质量管理（45分） 注：因乙方原因造成重大质量事故的该项不得分 | 1、各项服务指标达到合同要求，及时处理质量问题，按合同要求返工、退换和复原，且经最终验收的货物质量符合合同约定，最终未符合合同约定的扣2分/次。 | 8 |  |
|  |  | 2、在关键环节有严格的质量控制措施，并且质量控制过程透明，主动接受甲方监督，最终经验收的项目质量符合合同约定。若未编制质量控制方案该项不得分。 | 5 |  |
|  |  | 3、选用设备等技术要求及参数只允许正偏离，有负偏离的不得分 | 6 |  |
|  |  | 4、须保证提供的各类交付货物资料完整、清晰、正确以满足项目的后期投运正常使用，满足甲方的要求，不满足的扣1分/处。 | 6 |  |
|  |  | 5、质保期内按合同要求提供质保服务，按合同要求返工、退换和复原。若未按合同要求提供质保服务的，该项不得分。 | 10 |  |
|  |  | 6、配合智慧园区项目进行系统优化，根据配合度进行综合打分。 | 10 |  |
| 四 | 安全管理（5分） 注：因乙方原因导致重大安全事故的该项不得分 | 1、产品及服务无安全隐患；能及时解决存在的安全问题，降低安全风险。因乙方原因在项目实施过程中造成的各类安全事故，扣1分/次。 | 5 |  |
| 五 | 资金管理（15分） | 1、及时按照要求缴纳履约保证金。积极配合响应本公司提出的付款条件、付款要求以及付款方法，开具的付款发票准确、及时，符合有关财税要求。未达到的，扣1分/次。 | 5 |  |
|  |  | 2、及时按照采购文件的合同条款及格式签订合同（包括安全和廉洁相关的条款），并且合同内容符合相关的法律法规。 | 5 |  |
|  |  | 3、按照合同约定履行合同义务，发生违约行为不得分 | 5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

附件（格式）

附件1、投标函

投  标  函

江苏中吴常高新环保产业有限公司：

我们收到贵公司              号询价文件，经仔细阅读和研究，我们决定参加本项目的招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1.我们愿意按照询价文件的一切要求，提供完成该项目的全部内容，我们的报价包括货物、制造、加工、运输、卸货至现场基础上、人工、机械、保险、劳保、各种税费以及质保期间的一切费用。

2.如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行询价文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

3.我们已详细审查全部询价文件，包括补充文件(如果有的话)。我们完全理解并同意询价文件的所有规定，并放弃对这方面有不明及误解的权利。

4.我们同意按询价文件中的规定，本投标文件的有效期限为投标开始后120天。

5.我们愿意提供代理机构在询价文件中要求的所有资料。

6.我们认为你们有权决定中标（成交）单位，还认为你们有权接受或拒绝所有的供应商。

7.我们愿意遵守招标标文件中所列的收费标准。

8.我们承诺该投标文件在投标开始后的全过程中保持有效，不作任何更改和变动。

9.我们愿意按询价文件的规定交纳投标保证金，并同意供应商须知中关于投标保证金不予退还的规定。

10.如果我们中标，我们愿意在签订合同时支付履约保证金，并按询价文件的规定支付中标服务费。

11. 经我单位研究询价文件后，愿按询价文件要求承包本次招标范围内的全部工程。

所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

供应商：

联系人：

地址：                                      邮政编码：

联系电话：                                  传真：

供应商（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年     月     日

## 附件2：法定代表人资格证明书及授权委托书

法定代表人资格证明书

| 单位名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 法人姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| （法人姓名）系 （单位名称） 的法定代表人。为实施项目（编号：）的工作，签署本项目的响应文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。 特此证明。 |  |  |  |  |  |

供应商：（公章）

法定代表人签字或盖章：

日期：    年    月    日

法定代表人身份证复印件：

注：

1、身份证复印件信息必须清晰可辨，如因清晰度不够引起的一切后果由供应商自行承担。

2、法定代表人参加开标会议时，须携带并按要求提交本人身份证原件。

## 授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：本人 ___________(姓名)系_________________（供应商名称）的法定代表人，现授权委托__________________（被授权人的姓名）为本次投标中我单位的合法代理人，全权负责参加本次采购项目的谈判、签订合约以及与之相关的各项工作。本单位对被授权人的签名负全部责任。

本授权书于__________年_______月________日起签字生效，特此声明。

被授权人情况如下（必填）：

姓名：           ；性别：        ；联系电话：                ；

身份证号码：                              。

被授权人签字：              。

供应商名称：（公章）

法定代表人签字或盖章：

被授权人身份证复印件：

注：

1、被授权人参加开标会议时，须携带并按要求提交授权委托书和本人身份证原件。

2、身份证复印件信息必须清晰可辨，如因清晰度不够引起的一切后果由供应商自行承担。

附件3：开标一览表、分项报价报

开标一览表

供应商名称（盖章）:

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 含税总价（元） | 大写： ；小写 |
| 投标税率 | 13% |

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年	 月 	日

分项报价表

供应商名称（盖章）:

| 序号 | 项目名称 | 推荐品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 所投品牌型号 | 投标全费用单价（元） | 投标小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电房空调 | 美的、格力、海尔 | 匹数：3匹 类型：立柜式 适用面积：约30-45㎡ 电压/频率：220V/50Hz 能效等级：一级能效 含室外机支架、减震垫等 | 台 | 8 |  |  |  |
| 2 | 配电房空调 | 美的、格力、海尔 | 匹数：5匹 类型：立柜式 适用面积：约50-80㎡ 电压/频率：380V/50Hz 能效等级：一级能效 含室外机支架、减震垫等 | 台 | 18 |  |  |  |
| 3 | 超过原机自带标配铜管加长费 | / | 含空调屏蔽信号线、动力电缆、保温管、铜管（纯铜）、补充制冷剂、包扎带、焊接接线、穿墙开孔、安装人工等各项费用 | 米 | 103 | / |  |  |
| 4 | 冷凝水管道安装 | / | 含PVC空调冷凝水管、PVC弯头三通等管配件、胶水、保温管、穿墙开孔、安装人工等各项费用 | 项 | 26 | / |  |  |
| 5 | 配电房内空调电源箱安装 | / | 含电源电缆、JDG紧定套管、电箱、空开、波纹软管、抱箍、直接弯头等管配件、穿墙开孔、安装人工等各项费用 | 项 | 16 | / |  |  |
| 含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.以上报价为综合报价，含13%增值税票价，运输，安装等各类费用。2.本工程质保两年，空调整机质保六年。3.凡询价文件中提供备选品牌的材料(设备)，供应商投标时应按采购人要求进行选用，且投标报价的“中吴新北表面处理循环产业技术研究示范中心配电房空调安装采购项目分项报价表”(详见询价文件附件分项报价表)中应注明所选择的材料(设备)的品牌(或规格、型号、产地)，未注明上述信息的，视为同意由采购人选择相应材料(设备)的品牌(或规格、型号、产地)，但材抖(设备)价格不予调整。供应商可以选择推荐品牌，也可以选择性能不低于推荐品牌性能的其他品牌，但须在答疑截止前向采购人提出，并将相应证明材料给采购人审核，经采购人审核确认，将以询价文件答疑的方式告知所有供应商予以增加，没有得到采购人书面认可的材料品牌一律不予接受。如采购人因为工程整体要求而需统一某些材料的材料品牌规格，成交供应商应服从采购人要求在备选品牌内进行更换，且此项投标价格不变，供应商报价时应充分考虑此因素。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年	 月 	日

附件4：承诺函

承 诺 函

江苏中吴常高新环保产业有限公司：

江苏恒卓工程管理咨询有限公司：

本公司愿意参加贵公司组织实施的编号为          号的招标活动。本公司承诺：

1. 具有独立承担民事责任的能力；

2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3. 具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4. 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6. 法律、行政法规规定的其他条件

7. 本公司提交的投标文件中所有关于供应商资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。

若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

供应商（盖章）：

年	 月 	日

附件5：偏离表

偏 离 表

供应商应对询价文件中规定的商务及技术部分给予充分的考虑。为了评审的需要，供应商应将这些条款的异议逐条提出或根据以下要求的格式提出偏离。

如无偏离，请在本页上写“无”，并附在投标文件中 。

项目编号：

| 章节号 | 供应商的偏离 | 供应商偏离的理由 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

供应商（盖章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年  月  日

附件6：供应商管理关系或控股关系信息情况表

供应商管理关系或控股关系信息情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 股东信息 | 股东1（姓名或单位名称）： 股东1持股比例： 股东2（姓名或单位名称）： 股东2持股比例： （不够的可自行增加） |  |  |
| 公司是否有直接控股、管理关系的关联企业（在 中进行勾选） | 无直接控股、管理关系的关联企业 有直接控股、管理关系的关联企业，关联信息如下： 企业1名称： （直接控股 （持股比例： % ；管理关系 ） 企业2名称： （直接控股 （持股比例： % ；管理关系 ） （不够的可自行增加） |  |  |
| 上述信息内容与本单位提供给注册登记部门、行业管理部门、司法部门、行业组织以及在招标活动中提交的所有资料均合法、真实、有效，无任何伪造、修改、虚假成份，对所提供信息的真实性、完整性、准确性负责。 供应商（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |

## 附件7：质量保证、服务承诺书

质量保证、服务承诺书

质量保证如下：

服务承诺如下：

供应商（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期：

友 情 提 醒

各竞标单位：

您好！

为了提高贵单位的响应文件的有效性，减少不必要的无效投标，特友情提醒注意以下几点：

1.请谨记询价文件上表述的各项事宜时间节点，特别是开标时间和地点，迟到的将一律不能进入开标室

2.投标保证金一定要从竞标单位账户按询价文件规定的方式和时间缴至指定账户并到账，拒绝以其它方式缴纳，禁止第三方代缴保证金。

3.响应文件、U盘应按要求密封，并在封袋上加盖竞标单位公章。

4.响应文件中的证明文件及资料需提供复印件并加盖公章，有要求提供原件或公证件的必须将原件或公证件携带至开标现场备查或核查。

5.需要提供样品的，请严格按询价文件要求提供，同时注意密封、隐蔽标签的相关要求。

6.因询价文件文字表述有限，鼓励您现场踏勘，可以在投标前充分了解现场环境、项目进度和质量要求等信息，为贵单位有针对性的制作响应文件积累充分的原始资料。

7.设定最高限价的，超过限价一律废标。

8.请精心仔细审阅询价文件,特别是加粗部分的文字。如有疑问，请按询价文件要求进行询疑。

我单位十分欢迎贵单位对招标采购组织工作提出宝贵意见和建议。电话：0519-83999568

最后祝贵单位投标成功！

本询价文件的最终解释权归江苏恒卓工程管理咨询有限公司所有。

（全文完）